- 询比通知书

项目名称：永川分中心亮化工程

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二零二四年九月

## 目录

第一篇 询比采购邀请书

一、询比内容………………………………………………………… -4-

二、资金来源………………………………………………………… -4-

三、投标人资格条件…………………………………………………﹣4-

四、询比有关说明…………………………………………………… -4-

五、其他有关规定…………………………………………………… -5-

- 六、联系方式………………………………………………………… -5-

第二篇 询比项目技术（质量）需求

一、项目一览表………………………………………………………-6-

二、技术规格及质量要求……………………………………………-6-

第三篇 询比项目服务需求

一、工期时间、地点及验收方式……………………………………-9-

二、质量保证及售后服务……………………………………………-9-

三、付款方式…………………………………………………………-9-

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序…………………………………………………………-11-

二、评定成交的标准…………………………………………………-12-

三、评选方法…………………………………………………………-13-

四、评审标准…………………………………………………………-13-

五、无效报价…………………………………………………………-13-

四、采购终止…………………………………………………………-14-

第五篇 投标人须知

一、询比费用……………………………………………………… -15-

二、询比通知书…………………………………………………… -15-

三、报价要求……………………………………………………… -15-

四、投标人的变更………………………………………………… -16-

五、成交通知……………………………………………………… -16-

六、签订合同……………………………………………………… -16-

第六篇 响应文件格式要求

- 一、经济部分……………………………………………………… -17-

- 二、技术（质量）部分…………………………………………… -17-

- 三、服务部分……………………………………………………… -17-

- 四、资格条件及其他……………………………………………… -17-

## 第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“永川分中心亮化工程”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

一、询比内容

| - 项目名称 | - 预算 | - 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永川分中心亮化工程 | 13万 | 45天 |  |

二、资金来源

- 财政资金，采购预算：13万元。

三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

四、有关说明

（一）凡有意参加询比项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

### 六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：李老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

现场踏勘联系人：陈老师

电话：18623511855

## 第二篇  询比项目技术规格及质量需求

### 一、项目一览表

| - 项目名称 | - 预算 | - 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永川分中心亮化工程 | 13万 | 45天 |  |

## 二、技术规格及质量要求

1、主要工程内容包括基础工程、字体底座纲结构工程、装饰安装工程、灯具安装工程等，（灯饰工程）包括但不限于根据本项目建筑物设计的亮化工程的全部内容，施工前做好必要的方案效果图设计，并供应、安装、接驳亮化工程，包括管线的敷设、灯具固定件的安装、灯具的采购及安装、金属管件及灯具外壳等防雷接地施工、配电箱及智能控制系统的施工、交付使用前的成品保护，以及保障各系统正常运行的各项工作，完成系统调试和试运行，完成操作培训和售后服务，本项目为合同总价包干。

### 2、投标人需自行踏勘现场，结合现场实际情况，充分考虑材料设备进出场、工作面、周边构筑物影响等因素，进行二次深化设计。

3、投标人需自行办理招标内容涉及的属地主管部门施工许可文件。投标人必须对施工前的报备审批、施工过程中的监督协调、施工结束后的成品验收工作负责。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - LED穿孔字 | - 名称：1.2厚镀锌板冲孔字； - 灯具参数：字厚5公分，工程款蓝景LED光源， - 电源400瓦12伏线路锡焊加固 - 面漆2K汽车漆1次喷涂， - 底座40角钢架 6.安装形式:满足设计及规范要求 [工程内容] - 本体安装 - 吊装 | - 项 | - 1 | - 满足安装规范及设计要求 |
| - 2 | LED线型灯 | 1.名称:LED线型灯 2.灯具编号:L2型 3.灯具参数: 额定功率：12W； 色温：3000K； 电压：DC24V； 防护等级：IP65； 控制方式：时控 4.灯体长度:1000mm 5.安装形式:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.本体安装 | - 项 | - 1 | - 根据现场条件自行配置材料，满足安装规范及要求 |
| - 3 | 洗墙灯 | - 名称:洗墙灯 - 2.灯具编号:L1型 3.灯具参数: 额定功率：18W； 色温：3000K； 电压：DC24V； 防护等级：IP65； 控制方式：时控 4.灯体长度:1000mm 5.安装形式:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.本体安装 | - 项 | - 1 | - 根据现场条件自行配置材料，满足安装规范及要求 |
| - 5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.箱体材质、厚度:不锈钢 外壳，IP55，厚度大于2mm 3.接线端子材质、规格:满 足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规 格:满足设计及规范要求 5.安装方式:壁挂 6.安装高度:离地高度 ≥1.2m [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | - 项 | - 1 | - 根据现场条件自行配置材料，满足安装规范及要求 |
| - 7 | - 固定钢架 | 1.名称:形象字底座 2.材质:钢质 3.规格:满足设计及规范要 求 4.刷油要求:满足设计及规 范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | - 项 | - 1 | - 根据现场条件自行配置设备，满足安装规范及要求 |
| - 8 | 桥架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:钢质 3.规格:满足设计及规范要 求 4.刷油要求:满足设计及规 范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | - 项 | - 1 | - 根据现场条件自行配置材料，满足安装规范及要求 |
| - 9 | - 辅材 | 1.名称:辅材 2.类别:满足设计及规范要 求电缆线，变压器，槽板等所需材料 3.功能:满足设计及规范要 求 4.控制点数量:满足设计及 规范要求 5.调试要求:满足设计及规 范要求 | - 项 | - 1 | - 根据现场条件自行配置材料，满足安装规范及要求 |
| - 10 | 楼宇照明系统调 试、试运行 | [项目特征] 1.名称:楼宇照明系统调试 、试运行 [工程内容] 1.调试、试运行 | - 项 | - 1 | - 根据现场条件自行配置材料，满足安装规范及要求 |

## 第三篇  询比项目服务需求

### 一、工期、地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订后的45个工作日完成。

（二）交货地点

采购人指定地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、整体观感符合投标文件；

2、所有材料满足投标要求；

3中标人交付的成品正常运行经采购人验收合格的，采购人当签订书面验收合格报告书。

### 二、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：由中标人交付的产品经采购人验收合格之日起提供 2年质保。（保修包含LED穿孔字灯组、洗墙灯、LED线型灯、配电箱及辅材）

### 1. 质保期内服务要求

产品的售后服务及故障处理要求：有专业的维护部门与维护队伍提供管理和故障处理，并提供售后服务及故障（损坏）处理，在质保期内，对于该设施设备正常使用过程中出现的质量问题，中标人在接到反馈后安排维修人员到达现场维修整改。

（二）质量保证期过后，中标人有责任提供以下形式的技术支持服务及服务措施。

1、质量保证期过后，中标人需提供有偿维护（提供服务收费标准及配件价格清单），在接到采购人反馈后的响应和处理时间与质量保证期内相同。

2、中标人提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

三、付款方式

（一）合同签订后15天内，中标人向采购人以银行转账方式缴纳合同金额3%的质保金，合同生效；

（二）中标人按采购合同完成服务，经采购人验收合格后签署验收单；

（三）中标人向采购人开具全额发票，采购人收到发票后15天内以转账方式向中标人支付合同全款；

（四）如无质量问题以及售后服务问题，质保期到期后，采购人向中标人无息退还合同金额3%的质量保证金。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询比通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。 |
|  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，综合评分最高的1家投标人为中标人。

### 三、评选方法

评选方法：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名投标人的响应文件和报价进行评分。

### 四、评审标准

| - 序号 | - 类别 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标报价 | - 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | - 以投标人有效报价为准 |
| - 2 | - 技术部分 | - 50 | - 投标人需编制：效果图方案、施工方案、工程进度方案、临时用电方案，共四种方案。 - 效果图方案：内容不存在瑕疵，得20分，方案内容存在1处瑕疵，得15分，方案内容存在2处瑕疵，得10分，方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 施工方案：内容不存在瑕疵，得10分，方案内容存在1处瑕疵，得7分，方案内容存在2处瑕疵，得4分，方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 工程进度方案：内容不存在瑕疵，得10分，方案内容存在1处瑕疵，得7分，方案内容存在2处瑕疵，得4分，方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 临时用电方案：内容不存在瑕疵，得10分，方案内容存在1处瑕疵，得7分，方案内容存在2处瑕疵，得4分，方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容： 1、非本项目建筑外立面效果图 2、效果图展示面错误 3、效果图不适用本项目特性和或非专门针对本项目特征制定 4、施工方案存在工序倒置、工艺漏洞、常识性错误、与建设工程安全文明施工标准背离等 5、进度方案存在与项目建设节点工期不符、进度计划与属地管制政策冲突、计划工期过长等 6、临时用电方案与施工现场临时用电安全技术规范背离等 |
| - 3 | - 商务部分 | - 20 | - 类似业绩一个10分，无零分。（得分不超过20分） | - 需提材料证明并盖章 |

### 五、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件不得有任一项应答低于询比采购通知书要求；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

（十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

### 六、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。

- 第五篇  投标人须知

## 一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比通知书

（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2024年9月12日（星期四）中午12:00前，将响应文件送（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121），过期后不再接收。

- 投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

## 四、中标人的变更

投标人拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

(二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。

## 六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（询比项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

询比项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                  （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件