
单一来源协商文件

项目名称：实验室系统（LIS）2026年维保服务
采 购 人：重庆市血液中心
重庆市血液中心 制

二零二六年二月

目 录


3第一篇  协商邀请书


3一、 询比内容


3二、资金来源


3三、供应商资格条件


4四、协商时间、地点


4五、联系方式


5第二篇  采购需求


5一、项目一览表


5二、服务要求


7第三篇  商务需求


7一、服务时间、地点


7二、验收付款方式


7三、 报价要求


7四、其他


8第四篇 响应文件格式要求


8一、响应文件递交要求




第一篇  协商邀请书

烟台海深威软件有限公司：

重庆市血液中心对“实验室系统（LIS）2026年维保服务”进行单一来源协商，请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

询比内容

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	实验室系统（LIS）2026年维保服务
	3套
	110000元
	财政资金


二、资金来源

财政资金，采购预算：110000元。

三、供应商资格条件
（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（三）法律、行政法规规定的其他条件；

（四）供应商及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

四、协商时间、地点

（一）协商时间：以采购具体通知为准。
（二）协商地点：重庆市血液中心
五、联系方式

 采购人：重庆市血液中心

 联系人：夏老师
 电话：  023-63532032

 地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

第二篇  采购需求

一、项目一览表

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	实验室系统（LIS）2026年维保服务
	3套
	110000元
	财政资金


服务要求

1.问题解答：软件新功能培训、指导、问题咨询等。 

2.软件调整：使用科室提出软件修改要求，维保厂商给出解决方案，并按照要求进行相应的功能开发；响应时限： 5个工作日，响应时限内给出调整方案，并明确完成时限。 

3.软件运行故障排除：排除软件运行过程中的故障，保证系统正常运行；响应时限：7*24小时及时响应，视故障程度在不影响业务系统的前提下及时处理。 

4.远程数据库巡检：每月的10日之前对数据库进行常规检查并最终形成巡检报告。 

5.现场巡检：每年至少1次安排工程师到现场，并提前通知输血研究所、检验科共2个使用部门进行现场走访，做好沟通记录，并对沟通的情况进行反馈；现场巡检数据库、操作系统及客户端，并处理巡检过程中遇到的问题，巡检完成签订巡检服务报告单。 

6.中心在维保期内如有新设备需要接入LIS，维保服务商将免费接入到LIS系统中。 

7.定期远程服务内容： 

（1）查看liswell主/备服务器的SQLSERVER数据库服务器是否运行正常，自动备份是否正常运行等。 

（2）检查操作系统安全策略设置是否正常。 

（3）检查客户端运行和操作是否正常。 

（4）检查SQLSERVER数据库和LISWELL安装程序是否完整，是否能正常安装。 

（5）检查仪器设置的抓图（包含新增加的设备设置）、仪器驱动许可抓图是否完整。 

（6）检查初装数据库和LISWELL安装路径的资料保存是否完整。 

8.服务范围： 中心输血RISWELL、质控LISWELL、检验LISWELL共3套系统。

9.服务质量要求：要求服务可靠，及时响应，问题能够有效解决。
10.安全要求：服务过程中须严格遵守采购人数据保密协议，保障数据安全。所有远程或现场操作须经采购人授权并全程留痕。
第三篇  商务需求

一、服务时间、地点

1.服务时间：合同签订之日起12个月。
2.地点：采购人指定地点。
二、验收付款方式

1.合同签订后生效；

2.合同生效后，中标人向采购人开具维保总费用70％发票，采购人收到发票后20个工作日内以转账方式向中标人支付合同70％维保费用；

3.维保期到期前1个月，采购人对中标人进行考核评价，根据考核结果对应支付剩余维保费用。

报价要求

协商报价须为人民币报价，本合同服务费包括但不限于:劳务费、运输费、保险费、税费、安装费、搬运费、调试费等供应商履行本合同所有义务的一切费用。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

 响应文件格式要求

一、响应文件递交要求

报价函

（二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）单一来源相关证明材料

（六）其他与本项目相关的资料

报价函

 重庆市血液中心 ：

我方收到                （采购项目名称）的协商文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照协商文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价为人民币大写：      ；人民币小写RMB：      。

2.我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我们完全理解和接受贵方协商文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日




